## Стены
Материал | Тип материала | Общий объем (м³) | Объем по типу (м³) | Количество элементов | Площадь (м²) | Примечание
Базовая стена:В30 F150 180 мм | Базовая стена:В30 F150 180 мм | 26.617 | 26.617 | 19 |  | Есть объем
Базовая стена:В30 F150 200мм | Базовая стена:В30 F150 200мм | -1111.142 | -1111.142 | 296 |  | Есть объем
Базовая стена:В30 F150 220мм | Базовая стена:В30 F150 220мм | 789.486 | 789.486 | 591 |  | Есть объем
Базовая стена:В30 F150 250мм | Базовая стена:В30 F150 250мм | 53.341 | 53.341 | 63 |  | Есть объем
Базовая стена:В30 W6 F150 300мм | Базовая стена:В30 W6 F150 300мм | 205.861 | 205.861 | 15 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 F150 200мм | Базовая стена:В35 F150 200мм | 11.243 | 11.243 | 6 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 180мм | Базовая стена:В35 W6 F150 180мм | 6.034 | 6.034 | 2 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 200мм | Базовая стена:В35 W6 F150 200мм | 39.227 | 39.227 | 39 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 220мм | Базовая стена:В35 W6 F150 220мм | -25.09 | -25.09 | 24 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 250мм | Базовая стена:В35 W6 F150 250мм | -211.904 | -211.904 | 58 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 300мм | Базовая стена:В35 W6 F150 300мм | -106.884 | -106.884 | 23 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 400мм | Базовая стена:В35 W6 F150 400мм | 70.463 | 70.463 | 7 |  | Есть объем
Базовая стена:В35 W6 F150 500мм | Базовая стена:В35 W6 F150 500мм | -2.666 | -2.666 | 4 |  | Есть объем
Базовая стена:Пароизоляция + гидроизоляция | Базовая стена:Пароизоляция + гидроизоляция | 10.581 | 10.581 | 53 |  | Есть объем
Базовая стена:Пароизоляция + ут100мм + гидроизоляция | Базовая стена:Пароизоляция + ут100мм + гидроизоляция | 19.948 | 19.948 | 21 |  | Есть объем

## Перекрытия
Материал | Тип материала | Общий объем (м³) | Объем по типу (м³) | Количество элементов | Площадь (м²) | Примечание
02_Бетон B10 | 02_Бетон B10 | 41.231 | 41.231 | 6 |  | Есть объем
02_Бетон B25 Гравий | 02_Бетон B25 Гравий | 22.538 | 22.538 | 40 |  | Есть объем
02_Бетон B30 W6 F150 Гравий | 02_Бетон B30 W6 F150 Гравий | 197.33 | 197.33 | 14 |  | Есть объем
03_Раствор стяжка М100 | 03_Раствор стяжка М100 | 3.978 | 3.978 | 1 |  | Есть объем
30_Гидроизоляция мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя | 30_Гидроизоляция мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя | 1.318 | 1.318 | 1 |  | Есть объем
33_Грунт Песок | 33_Грунт Песок | 13.597 | 13.597 | 1 |  | Есть объем
Перекрытие:В25 200мм | Перекрытие:В25 200мм | 2246.661 | 2246.661 | 26 |  | Есть объем
Перекрытие:В30 F150 400мм | Перекрытие:В30 F150 400мм | 844.591 | 844.591 | 4 |  | Есть объем
Перекрытие:В35 F150 1000мм | Перекрытие:В35 F150 1000мм | 223.751 | 223.751 | 1 |  | Есть объем
Перекрытие:В35 F150 200мм | Перекрытие:В35 F150 200мм | 221.664 | 221.664 | 18 |  | Есть объем
Перекрытие:В35 F150 250мм | Перекрытие:В35 F150 250мм | 8.338 | 8.338 | 3 |  | Есть объем
Перекрытие:Подготовка ФП | Перекрытие:Подготовка ФП | 225.363 | 225.363 | 2 |  | Есть объем
Перекрытие:Цементно-песчаная стяжка + гидроизоляция | Перекрытие:Цементно-песчаная стяжка + гидроизоляция | 96.226 | 96.226 | 2 |  | Есть объем
Перекрытие:гидроизоляция | Перекрытие:гидроизоляция | 1.186 | 1.186 | 2 |  | Есть объем
Песок | Песок | 0.364 | 0.364 | 1 |  | Есть объем
Фундаментная плита:В30 W6 F150 500мм | Фундаментная плита:В30 W6 F150 500мм | 3.22 | 3.22 | 1 |  | Есть объем
Фундаментная плита:В30 W6 F150 600мм | Фундаментная плита:В30 W6 F150 600мм | 1080.973 | 1080.973 | 1 |  | Есть объем
Фундаментная плита:В35 W6 F150 1000мм | Фундаментная плита:В35 W6 F150 1000мм | 693.739 | 693.739 | 1 |  | Есть объем

## Колонны
Материал | Тип материала | Общий объем (м³) | Объем по типу (м³) | Количество элементов | Площадь (м²) | Примечание
02_Бетон B30 W6 F150 Гравий | 02_Бетон B30 W6 F150 Гравий | 59.796 | 59.796 | 32 |  | Есть объем

## Лестницы
Материал | Тип материала | Общий объем (м³) | Объем по типу (м³) | Количество элементов | Площадь (м²) | Примечание
(GM)_Лестничный марш сборный_Промежуточный_150х300:10 ступеней | (GM)_Лестничный марш сборный_Промежуточный_150х300:10 ступеней |  |  | 36 |  | Только количество
02_Бетон B25 Гравий | 02_Бетон B25 Гравий |  |  | 10 |  | Только количество
02_Сборный ЖБ | 02_Сборный ЖБ |  |  | 4 |  | Только количество

## Проемы
Материал | Тип материала | Общий объем (м³) | Объем по типу (м³) | Количество элементов | Площадь (м²) | Примечание
Без материала | Без материала | 2594.568 | 2594.568 | 475 |  | Есть объем
Без материала | Без материала |  |  | 4 | 1.88 | Нет объема, есть площадь
231_Проем прямоуг (Окно_Стена):231_Проем прямоуг (Окно_Стена) | 231_Проем прямоуг (Окно_Стена):231_Проем прямоуг (Окно_Стена) |  |  | 35 |  | Только количество
231_Рен_Узел ввода СС без вырезания арматуры (ОбщМод_Грань):Четыре трубы в 1 ряд | 231_Рен_Узел ввода СС без вырезания арматуры (ОбщМод_Грань):Четыре трубы в 1 ряд |  |  | 8 |  | Только количество
Базовая стена:Линии модели | Базовая стена:Линии модели |  |  | 7 |  | Только количество
Без материала | Без материала |  |  | 451 |  | Только количество

## Прочие элементы
Материал | Тип материала | Общий объем (м³) | Объем по типу (м³) | Количество элементов | Площадь (м²) | Примечание
03_Труба БНТ 100-1800 | 03_Труба БНТ 100-1800 |  |  | 19 |  | Только количество
222_Рен_Заполнение деф. шва (плита покрытия автостоянки) (ОбщМод_Линия):Шов 50мм | 222_Рен_Заполнение деф. шва (плита покрытия автостоянки) (ОбщМод_Линия):Шов 50мм |  |  | 13 |  | Только количество
232_Термовкладыш (ОбщМод_Плита):232_Термовкладыш (ОбщМод_Плита) | 232_Термовкладыш (ОбщМод_Плита):232_Термовкладыш (ОбщМод_Плита) |  |  | 887 |  | Только количество
Анкерная шпилька HIT-V-R | Анкерная шпилька HIT-V-R |  |  | 260 |  | Только количество
Бетон по умолчанию | Бетон по умолчанию |  |  | 46 |  | Только количество
Гидрошпонка "АКВАСТОП", тип ДЗ-160/50-6/35 | Гидрошпонка "АКВАСТОП", тип ДЗ-160/50-6/35 |  |  | 13 |  | Только количество
Профиль "АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10 | Профиль "АКВАСТОП" тип ПНБ 20х10 |  |  | 40 |  | Только количество
Ремонтная смесь CONSOLIT BARS 112 | Ремонтная смесь CONSOLIT BARS 112 |  |  | 4 |  | Только количество
Фланец тип 01 PN6 DN350 | Фланец тип 01 PN6 DN350 |  |  | 9 |  | Только количество

## Сводка по материалам
Материал | Общий объем (м³)
02_Бетон B10 | 41.231
02_Бетон B25 Гравий | 22.538
02_Бетон B30 W6 F150 Гравий | 257.126
03_Раствор стяжка М100 | 3.978
231_Проем прямоуг (Окно_Стена):231_Проем прямоуг (Окно_Стена)
231_Рен_Узел ввода СС без вырезания арматуры (ОбщМод_Грань):Четыре трубы в 1 ряд
30_Гидроизоляция мембрана Техноэласт ЭПП в 2 слоя | 1.318
33_Грунт Песок | 13.597
Базовая стена:В30 F150 180 мм | 26.617
Базовая стена:В30 F150 200мм | -1111.142
Базовая стена:В30 F150 220мм | 789.486
Базовая стена:В30 F150 250мм | 53.341
Базовая стена:В30 W6 F150 300мм | 205.861
Базовая стена:В35 F150 200мм | 11.243
Базовая стена:В35 W6 F150 180мм | 6.034
Базовая стена:В35 W6 F150 200мм | 39.227
Базовая стена:В35 W6 F150 220мм | -25.09
Базовая стена:В35 W6 F150 250мм | -211.904
Базовая стена:В35 W6 F150 300мм | -106.884
Базовая стена:В35 W6 F150 400мм | 70.463
Базовая стена:В35 W6 F150 500мм | -2.666
Базовая стена:Линии модели
Базовая стена:Пароизоляция + гидроизоляция | 10.581
Базовая стена:Пароизоляция + ут100мм + гидроизоляция | 19.948
Без материала
Перекрытие:В25 200мм | 2246.661
Перекрытие:В30 F150 400мм | 844.591
Перекрытие:В35 F150 1000мм | 223.751
Перекрытие:В35 F150 200мм | 221.664
Перекрытие:В35 F150 250мм | 8.338
Перекрытие:Подготовка ФП | 225.363
Перекрытие:Цементно-песчаная стяжка + гидроизоляция | 96.226
Перекрытие:гидроизоляция | 1.186
Песок | 0.364
Фундаментная плита:В30 W6 F150 500мм | 3.22
Фундаментная плита:В30 W6 F150 600мм | 1080.973
Фундаментная плита:В35 W6 F150 1000мм | 693.739